## 2008
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН и НН ОАО "Аэропорт "Пулково" на 2008 г.
№ | Показатели | 2008 г. (млн.кВтч)
1. | Отпуск эл.энергии в сеть ВН, всего | 64.428
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
1.1. | Потери электроэнергии в сети ВН
то же в % к отпуску в сеть ВН
то же в % к общему отпуску в сеть
1.2. | Отпуск из сети ВН | 64.4276
1.2.1. | Потребителям сети ВН
в т.ч.
потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
1.2.2. | Сальдо-переток в другие организации
1.2.3. | В сеть СН2 | 64.4276
2 | Отпуск эл.энергии в сеть СН2 | 64.4276
в т.ч. из сети ВН
от электростанций ЭСО
| от других поставщиков | 64.4276
от других организаций (сальдо-переток)
2.1. | Потери электроэнергии в сети СН2 | 2.0746
| то же в % к отпуску в сеть СН2 | 3.22
| то же в % к общему отпуску в сеть | 3.22
2.2. | Отпуск из сети СН2 | 62.3534
2.2.1. | Потребителям сети СН2 | 27.391
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 18.1
2.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | 9.291
2.2.3. | В сеть НН | 34.9624
3. | Отпуск эл. энергии в сеть НН, всего | 34.962
| в т.ч. из сети СН2 | 34.962
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
3.1. | Потери электроэнергии в сети НН | 0.574
| то же в % к отпуску в сеть НН | 1.6418
| то же в % к общему отпуску в сеть | 0.89
3.2. | Отпуск из сети НН | 34.388
3.2.1. | Потребителям сети НН | 34.388
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО (население городка) | 7.388
| потребителям, расчитывающимся по прямым договорам | 27
Первый заместитель генерального директора |  | Зленко Н.Н.
исп.: сл. ЭСТОП Федосов Д.В.
тел.: 704-34-76

## 2009-2010
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН и НН ОАО "Аэропорт "Пулково" на 2009 - 2010 г.г.
№ | Показатели | 2009-2010 г.г. (млн.кВтч)
1. | Отпуск эл.энергии в сеть ВН, всего | 67.005
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
1.1. | Потери электроэнергии в сети ВН
то же в % к отпуску в сеть ВН
то же в % к общему отпуску в сеть
1.2. | Отпуск из сети ВН | 67.0049
1.2.1. | Потребителям сети ВН
в т.ч.
потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
1.2.2. | Сальдо-переток в другие организации
1.2.3. | В сеть СН2 | 67.0049
2 | Отпуск эл.энергии в сеть СН2 | 67.0049
в т.ч. из сети ВН
от электростанций ЭСО
| от других поставщиков | 67.0049
от других организаций (сальдо-переток)
2.1. | Потери электроэнергии в сети СН2 | 2.1576
| то же в % к отпуску в сеть СН2 | 3.22
| то же в % к общему отпуску в сеть | 3.22
2.2. | Отпуск из сети СН2 | 64.8474
2.2.1. | Потребителям сети СН2 | 28.487
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 18.824
2.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | 9.663
2.2.3. | В сеть НН | 36.3604
3. | Отпуск эл. энергии в сеть НН, всего | 36.3603
| в т.ч. из сети СН2 | 36.3603
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
3.1. | Потери электроэнергии в сети НН | 0.59634
| то же в % к отпуску в сеть НН | 1.6401
| то же в % к общему отпуску в сеть | 0.89
3.2. | Отпуск из сети НН | 35.764
3.2.1. | Потребителям сети НН | 35.764
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО (население городка) | 7.684
| потребителям, расчитывающимся по прямым договорам | 28.08
Первый заместитель генерального директора |  | Зленко Н.Н.
исп.: сл. ЭСТОП Федосов Д.В.
тел.: 704-34-76

## П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
МВт
п.п. | Показатели | 2013 год
|  | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего | 6.2634 | 6.2634 |  | 6.2634 | 1.6514
| в т.ч. сальдированный переток электрической мощности потребителям ООО "Энергия Холдинг" и ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 1.3189 |  |  | 0.9099 | 0.409
1.1 | из смежной сети |  |  |  |  | 1.6514
1.2 | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| от ООО "Энергия Холдинг" | 5.992
| от ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 0.2714
2 | Потери в сети | 0.1554 |  |  | 0.121 | 0.0344
| то же в % | 2.4811 |  |  | 3.22 | 2.0831
| в т.ч. потери, отнесенные на сальдированный переток электрической мощности потребителям ООО "Энергия Холдинг" и и ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 0.0329 |  |  | 0.0259 | 0.007
3 | Полезный отпуск мощности потребителям в т.ч. | 6.108 |  |  | 4.491 | 1.617
3.1 | собственным потребителям | 4.822 |  |  | 3.607 | 1.215
3.2 | заявленная мощность потребителей ООО "Энергия Холдинг" и и ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 1.286 |  |  | 0.884 | 0.402
сл. ЭСТОП
тел.: 324-34-89

## П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СНII и НН ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
МВтч
№ п/п | Показатели | 2013 год
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Поступление электрической энергии в сеть, ВСЕГО | 27492.4352 | 27492.435 |  | 27492.4352 | 10117.445
| в т.ч. сальдированный переток электроэнергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" и ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 4833.198
| из смежной сети, всего |  |  |  |  | 10117.445
в том числе из сети
| ВН |  |  |  | 27492.435
СН I
| СН II |  |  |  |  | 10117.445
1.1 | от ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 24873.513 |  |  | 15576.4162 | 9297.097
1.2 | от ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 2618.922 |  |  | 1798.574 | 820.348
2 | Потери электроэнергии в сети, всего | 1129.9391 |  |  | 885.2564 | 244.6827
| то же в % к отпуску в сеть | 4.11 |  |  | 3.22 | 2.4184
| в т.ч. потери, отнесенные на сальдированный переток электроэнергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" и ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" | 198.75 |  |  | 96.228 | 102.522
3 | Полезный отпуск электроэнергии из сети, всего | 26362.4961 |  |  | 16489.7338 | 9872.7623
3.1 | расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 21728.0481 |  |  | 14246.0088 | 7482.0393
3.2 | полезный отпуск электроэнергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" и ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" (сальдо-переток) | 4634.448 |  |  | 2243.725 | 2390.723
сл. ЭСТОП
тел.: 324-34-89